**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….......  1. ПАСПОРТ СХЕМЫ…………………………………………………………….  2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…………………………………………………………...  2.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Котлас»………………..  2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения МО «Котлас»……………………………………………………………………………  Балансовая схема водопотребления и водоотведения г. Котласа………………  Схема систем водопотребления и водоотведения пос. Вычегодский………….  3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……...  3.1. Анализ структуры системы водоснабжения города Котласа………………  3.1.1. Анализ существующих проблем системы водоснабжения города Котласа……………………………………………………………………………..3.2. Анализ структуры системы водоснабжения поселка Вычегодский……….  3.2.1. Анализ существующих проблем системы водоснабжения поселка Вычегодский……………………………………………………………………….  4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ………  4.1. Анализ структуры системы водоотведения города Котласа……………….  4.1.1. Анализ существующих проблем системы водоотведения города Котласа……………………………………………………………………………..  4.2. Анализ структуры системы водоотведения поселка Вычегодский………..  4.2.1. Анализ существующих проблем системы водоотведения поселка Вычегодский……………………………………………………………………….  5. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ. НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ………  6. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «КОТЛАС»………………...  6.1. Водоснабжение. Проектное предложение…………………………………..  6.1.1. Проектное предложение по водоснабжению по городу Котлас…………  6.1.2. Проектное предложение по водоснабжению поселок Вычегодский……  6.1.3. Проектное предложение по водоснабжению д. Слуда…………………...  6.1.4. Проектное предложение по водоснабжению д. Свининская…………….  6.2. Водоотведение. Проектное предложение…………………………………...  6.2.1. Проектное предложение по водоотведению по городу Котлас………….  6.2.2. Проектное предложение по водоотведению поселок Вычегодский…….  6.2.3. Проектное предложение по водоотведению деревня Слуда……………..  6.2.4. Проектное предложение по водоотведению деревня Свининская………  7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………………………….  7.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения………………………………………………….  7.1.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения города Котласа……………………………….  7.1.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения поселка Вычегодский………………………..  7.1.3. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения деревни Слуда………………………………..  7.1.4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения деревни Савинская…………………………...  7.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения…………………………………………………..  7.2.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения города Котласа………………………………..  7.2.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения поселка Вычегодский………………………...  7.2.3. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения деревни Слуда………………………………...  7.2.4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения деревни Свининская.…………………………  8. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………………………….  9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ…………………………………………………………………………….  10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ …………………… | 2  3  6  6  10  12  14  15  15  22  25  29  29  29  32  34  40  40  50  50  50  58  63  64  64  64  71  75  75  75  75  75  77  77  78  78  78  80  81  81  82  85  85 |