ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
                                                                                                                     к постановлению администрации 
                                                                                                                     городского округа «Котлас»

от 21.05.2021 г. № 1000

| Перечень услуг по управлению многоквартирным домом, |  |  |
| --- | --- | --- |
| услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |
| № п/п | Наименование | Периодичность |
| 2 | Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 2.1 | Услуги по управлению |  |
| 2.2 | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций; подготовка к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 2.2.1 | Работы: выполняемые в отношении всех видов фундаментов и подвалов |  |
| 2.2.1.1 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала | 1 раз в год |
| 2.2.1.2 | Закрытие/открытие подвальных окон/продухов | 1 раз в год |
| 2.2.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перекрытий и покрытий | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта балок (ригелей) перекрытий и покрытий | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |
| 2.2.6.1 | Осмотр всех элементов кровли | 2 раз в год |
| 2.2.6.2 | Очистка кровли от снега и сосуль | по мере необходимости |
| 2.2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта фасадов | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта внутренней отделки | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта полов помещений, относящихся к общему имуществу | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.12.1 | Снятие и установка дверных приборов: пружины | 1 раз в год |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме; подготовка к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 2.2.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта мусоросборников. |  |
| 2.2.13.1 | Контейнерная площадка | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.13.2 | Помойная яма | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем вентиляции и дымоудаления (газоходы) | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.14.1 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД не оснащенных газом | 1 раз в год |
| 2.2.14.2 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД с баллонным газом | 2 раза в год |
| 2.2.14.3 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД с природным газом | 3 раза в год |
| 2.2.14.4 | Техническое обслуживание газоходов | 3 раза в год |
| 2.2.15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта печей, каминов и очагов, дымоходов печей, очагов и каминов | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.15.1 | Осмотр, прочистка дымовых каналов | 2 раз в год |
| 2.2.15.2 | Осмотр печей, с устранением незначительных неисправностей | 2 раз в год |
| 2.2.16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 1 раз в год |
| 2.2.17 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения (в т.ч. септики) | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.17.1 | Центральное | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.17.1 | Осмотр и техническое обслуживание квартиных водопроводных, канализационных стояков, запорной арматуры | 1 раз в год |
| 2.2.17.2 | Осмотр и техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год |
| 2.2.17.3 | Снятие показаний общедомовых приборов учета | 12 раз в год |
| 2.2.17.4 | Проверка и обслуживание общедомовых приборов учета | 12 раз в год |
| 2.2.17.2 | Септики | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.18 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем теплоснабжения. |  |
| 2.2.18.1 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 2.2.18.2 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1 раз в год |
| 2.2.18.3 | Ликвидация воздушных пробок при пуске системы отопления | 1 раз в год |
| 2.2.18.4 | Установка и снятие заглушек | 1 раз в год |
| 2.2.18.5 | Снятие показаний общедомовых приборов учета | 12 раз в год |
| 2.2.18.6 | Проверка и обслуживание общедомовых приборов учета | 12 раз в год |
| 2.2.19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования |  |
| 2.2.19.1 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета | 12 раз в год |
| 2.2.19.2 | Смена ламп: накаливания | 1 раз в год |
| 2.2.19.3 | Снятие показаний общедомовых приборов учета | 12 раз в год |
| 2.2.19.4 | Осмотр и устранение незначительных неисправностей электросети,арматуры,электрооборудования | 1 раз в год |
| 2.2.19.5 | Осмотр и устранение незначительных неисправностей силовых установок (ВРУ,ввод) | 1 раз в год |
| 2.2.19.6 | Проверка заземления оболочки кабеля | 1 раз в год |
| 2.2.19.7 | Замеры сопротивления изоляции проводов с применением мегомометра | 1 раз в год |
| 2.2.20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем внутридомового газового оборудования |  |
| 2.2.20.1 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем | 3 раза в год |
| 2.2.20.2 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания | 3 раза в год |
| 2.2.20.3 | Отключающее устройство на фасадном газопроводе | 1 раз в год |
| 2.2.20.4 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода (ИФС) | 1 раз в год |
| 2.2.20.5 | Проверка герметичности ввода фасадного газопровода | 1 раз в год |
| 2.2.20.6 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного) газопровода | 4 раза в год |
| 2.2.20.7 | Приборное обследование подземного газопровода | 1 раз в 5 лет |
| 2.2.20.8 | Проведение диагностики внутридомового газового оборудования | Через 30 лет после ввода в эксплуатацию, последующие 1 раз в 5 лет |
| 2.2.21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лифта (лифтов) |  |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 2.2.22 | Работы по содержанию и текущему ремонту помещений, входящих в состав общего имущества |  |
| 2.2.22.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 6 раз(а) в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 3 раз(а) в неделю |
|  | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 1 раз в 2 недели |
|  | Мытьё лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 1 раз в 2 недели |
|  | Влажная протирка стен (панелей) | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка входных дверей | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка подоконников | 1 раз в 2 недели |
|  | Влажная протирка радиаторов | 2 раза в год |
|  | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка крышек электрощитов | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка поручней | 1 раз в 2 недели |
|  | Влажная протирка ограждений лестничных маршей | 1 раз в год |
|  | Мытьё окон | 2 раза в год |
|  | Обметание пыли с потолка и стен | 1 раз в год |
|  | Очистка приямков при входе | 1 раз в неделю |
| 2.2.22.2 | Проведение дератизации | 4 раза в год |
| 2.2.22.3 | Проведение дезинсекции | 2 раза в год |
| 2.2.23 | Работы по содержанию придомовой территории |  |
| 2.2.23.1 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 2.2.23.1.1 | Уборка земельного участка в холодный период года |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. Начало работ не позднее чем через 3 часа после начала снегопада |
|  | Очистка от снега и наледи ступеней и площадок | 6 раз в неделю |
|  | Очистка крышек люков колодцев и водосточных труб от наледи | по мере необходимости |
|  | Посыпка наледи и льда песком или смесью песка с хлоридами при гололеде | по мере необходимости |
|  | Механизированная уборка земельного участка | по мере необходимости |
| 2.2.23.1.2 | Уборка земельного участка в теплый период года |  |
|  | Подметание территории с усовершенствованным покрытием в летний период | 6 раз в неделю |
|  | Подметание ступеней и площадок | 6 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю |
|  | Уборка мусора с отмосток | 3 раза в неделю |
|  | Очистка приямков от грязи | 1 раз в неделю |
| 2.2.23.2 | Стрижка газонов | 1 раз в год |
| 2.2.23.3 | Формовка деревьев | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.23.4 | Ручная уборка газонов от бытового мусора | 6 раз в год |
| 2.2.23.5 | Ручная уборка вокруг помойных ям от бытового мусора | 6 раз в год |
| 2.2.23.6 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз(а) в неделю |
| 2.2.23.7 | Подсыпка территории ПГС | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей |
| 2.2.24 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов |  |
| 2.2.24.1 | Сбор, вывоз и утилизация жидких бытовых отходов от неблагоустроенного ж/ф | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 2.2.24.2 | Приобретение контейнеров | по мере необходимости |
| 2.2.24.3 | Утепление выгребных ям в неблагоустроенном ж/ф | 1 раз в год |
| 2.2.25 | Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния и текущего ремонта элементов благоустройства | по мере необходимости |
| 2.2.26 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 1 раз в 10 лет (в зависимости от обрабатываемого состава) |
| 2.2.27 | Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения | круглосуточно |